中央公園ファミリープール機械警備業務仕様書

１　施設名

中央公園ファミリープール

２　警備業務を行う時間（標準）

| 区 分 | 警 備 時 間 |
| --- | --- |
| 開 庁 日 （ファミリープール開園期間を除く） | １７：１５～翌８：３０ |
| ＊ファミリープール開園期間中の開庁日 （原則 ７月１日～８月３１日） | １８：００～翌８：３０ |
| 閉 庁 日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定 された休日（ファミリープール開園期間を除く）、 及び１２月２９日～翌年１月３日 | 全 日 ８：３０～翌８：３０ |

ただし、緊急を要する場合は、この限りではない。

＊なお、ファミリープール開園期間を変更する時は、別途指示する。

３　業務内容

（１）受注者は、施設に機器を設置し、自社の警備受信装置に結線するものとする。

（２）受注者は、警備期間中は常に当該警備受信装置を監視し、警備の万全を図るものとする。

（３）受注者は、警備受信装置等により異常の発生を覚知したときには、直ちに緊急要員を当該現　　　　　場に急行させて必要な処置を講ずるとともに、状況に応じて警察、消防及びあらかじめ発注者が指定する者への連絡を行なうものとする。

４　設置機器（標準仕様）

| 機 器 名 称 | 個 数 | 適 用 |
| --- | --- | --- |
| コントローラ | ４個 |  |
| エリアカードリーダ | １個 |  |
| ＤＸモニター | １個 |  |
| ボーダー | １２個 |  |
| ＩＳＤＮ回線ユニット | １個 |  |
| フラッシュライト | １個 |  |
| マグネットセンサー（パールグレー） | ９８個 |  |
| インフラレッドセンサー | １２個 |  |
| 空間センサー（スポット型） | １個 |  |
| ポインタ | ４個 |  |
| パワーユニット | ４個 |  |
| 機 器 名 称 | 個 数 | 適 用 |
| 火災移報リレーボックス | １個 |  |
| 振動センサー | ２個 |  |
| 金庫センサー | ２個 |  |

設置機器の変更を要する場合には、事前に発注者及び受注者が協議するものとする。

５　保守点検

（１）受注者は、設置した機器類の正常な機能を維持するために、当該保守点検を１か月毎に１回以上行なうものとする。

（２）受注者は、警備期間中に受注者の責めに帰すべき理由により警備機器類が作動不能になった場合には、直ちに代替警備対策を講じるものとする。

（３）契約解除の場合には、受注者は速やかに現状に復するものとする。

６　鍵の預託

発注者は、警備上必要な鍵を受注者に預託する。また、受注者は、機械警備の作動・解除に必要な鍵を発注者に預託するものとし、発注者・受注者ともに預託された鍵の管理を厳重に行なうものとする。

７　業務施行の留意事項

当該警備業務の従事者は、常に受注者の従業員であることを明示する名札及び衣服を着用するとともに、身分証明書を携行しなければならないものとする。

８　報告事項及び検査完了期日（期限）

（１）受注者は、現場責任者及び業務従事者の氏名等を所定の様式で発注者に届け出るとともに、社会保険加入の有無を記載すること。現場責任者又は業務従事者に変更があった時も同様とする。

（２）公益財団法人広島市みどり生きもの協会委託契約約款第６条に定める委託業務実施計画書は、年間計画書として契約締結後速やかに提出し、発注者の承認を受けるものとする。

（３）委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書は、業務日誌及び１か月分の業務内容を記載した月間報告書とし、受注者は、業務日誌については業務終了の翌日（休日等についてはその翌日）に、月間報告書については翌月１０日までに、それぞれ所定の様式により発注者に提出するものとする。また、発注者による毎月の業務の検査完了期日（期限）は、翌月１９日（ただし、毎月の実施数量を記載した完了届を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。　ただし、これらの日が３月３１日を超える場合は、３月３１日とする。

９　費用負担等

（１）受注者が施設に配置する警備機器の運用に必要な電気料は、発注者の負担とする。

（２）その他、通線工事、警備機器（取付調整を含む）、専用電話回線その他の業務施行に係る経費は、全て受注者の負担とする。

１０　損害賠償

受注者は、当該業務の施行に際して、その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に対して損害を与えた場合には、その賠償の責を負わなければならない。

１１　その他

この仕様書に定めのない事項、または疑義を生じた場合には、発注者及び受注者が協議して必要事項を定めるものとする。