## プール概要
中央公園ファミリープールの概要
１ 名 称
| 名 称 |  | 住 所 |  | 代表電話
| 中央公園ファミリープール |  | 広島市中区基町４番４１号 |  | 082-211-0063
２ 開園期間等
| 区 分 | 期間・時間 |  |  | 備 考
| 期 間 | 平成３０年度７月１日から９月２日まで 平成３１年度７月１日から９月１日まで 平成３２年度７月１日から８月３１日まで 平成３３年度７月１日から８月３１日まで
| 時 間 | 午前９時から午後６時まで |  |  | 入園は午後５時まで
３ 入園料その他
| 区 分 | 個 人 | 団 体 | 備 考
| 大 人 | ７８０円 | ６４０円 | １８歳以上６５歳未満
| 大 人 | ３４０円 | ２７０円 | ６５歳以上
| 小 人 | ３４０円 | ２７０円 | 小、中、高校生及び１８歳未満
| 幼 児 | 無 料 |  | 未就学のこども
| コインロッカー | １回につき１００円 |  | 男子１,１８０口、女子８２０口
| 浮き輪 | １回につき１００円/個
| ※団体割引 | 有料入園者数３０人以上の団体入園者に適用する。
| ※減免措置 | 原爆障害者章、健康手帳（老人保健法に規定するもので、６５歳以上の者に限る）、
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳の交付を受け
ている者が、入園時に当該手帳等を提示された場合には、入園料を免除する。
| ※料金改定 | 入園料及びコインロッカー使用料は、改定されることがある。
４ 施設の概要
| 開設日 | 昭和５４年７月１日
流れるプール | 敷地面積 | 約２０，０００㎡
５０ｍプール | 区 分 | 水 深 | 水面積 | その他
こどもプール（滑り台付き） | 流れるプール | 1.1ｍ | 1,820㎡ | 延長 259.20ｍ |  | アルミ製
幅員 5～10ｍ
流速 0.6m/s
| こどもプール | 0.25ｍ | 500㎡ | スライダー ７基 |  | ステンレス （床部表面ＲＣ）
|  | ～ |  | 噴水
|  | 0.40ｍ |  | 階段状プール
| 多目的プール | 0.9ｍ | 1,250㎡ | 長さ 50ｍ |  | アルミ製
|  | ～ |  | 幅 25ｍ
1.0ｍ
５ その他
| 平成２６年度の総入園者数・・・・・・・・ |  |  | ９８，８７７人
| 平成２７年度の総入園者数・・・・・・・・ |  |  | １１８，１２０人
| 平成２８年度の総入園者数・・・・・・・・・ |  |  | １２７，５３４人
| 平成２９年度の総入園者数・・・・・・・・・ |  |  | １２９，４３９人
| 【過去４箇年の平均総入園者数・・・・・・ |  |  | 【１１８，４９２人】

## 各業務ポスト配置計画
各業務ポスト配置計画一覧表（プール運営管理関係）
業務名 | ポスト名称 | 業務従事ポスト数
|  | ７／１～７／２０ |  |  | ７／２１～９／２ |  |  | 標準勤務時間
|  | 平日 | 土曜 | 日祝 | 平日 | 土曜 | 日祝
総合運営管理 | 総括責任者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ８：００～１８：３０
| 案内員Ａ（女性） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
総合案内 | 主任管理員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ８：３０～１８：３０
| 案内員Ｂ | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4
園内巡回 | 案内員Ａ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
プール監視 | 主任監視員 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ８：３０～１８：３０
| 監視員 | 8 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16
ロッカー管理 | 管理員（男性） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ８：３０～１８：３０
| 管理員（女性） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 小計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
入退園管理 | 主任管理員（収納担当） | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ８：３０～１８：３０
| 業務員（女性） | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ８：３０～１７：１５
| 警備員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6
駐輪場管理 | 誘導整理員 | − | − | − | 1 | 1 | 1 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
救護 | 看護師 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ８：３０～１８：００
| 小計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
ポスト 計 |  | 23 | 28 | 34 | 31 | 32 | 35
0.9ｍ

## 開園準備一覧
開園準備業務一覧表
区 分 | 数 量 |  | 設置場所 | 準備作業の概要
方形型テント | 50 | 基 | 園内各所 | 清掃のうえ所定の場所へ組立設置し、固定する。
大型シェルターテント | 1 | 基 | こどもプール北
固定片流れテント | 3 | 基 | 園内北側及び東側 | 各テント幕を洗浄し、骨組みと幕の結束固定を確認する。
固定シェルター | 18 | 基 | 園内各所
パラソル | 52 | 本 | 園内各所 | それぞれ洗浄し、３７組として所定の場所へ組立設置する。 イスは園内休憩場所へ適宜配置する。
パラソルベース | 53 | 個
テーブル | 37 | 台
イス | 320 | 脚
スタンド式灰皿 | 20 | 個 | 喫煙コーナーその他 | 洗浄のうえ所定の場所へ設置し、灰皿には水を、ゴミ箱にはビニール袋をセットしておく。
ゴミ箱 | 32 | 個 | 園内各所
ベンチ | 27 | 台 | 園内各所 | 適宜清掃のうえ所定の場所へ設置する。
監視台 | 15 | 台 | 各プールのプールサイド
看板（園内案内図） | 6 | 基 | 園内各所
看板（多目的プール水深表示） | 4 | 基 | 多目的プールサイド
三角看板（多目的プール水深表示） | 4 | 基 | 多目的プールサイド
固定式看板（お願い事項） | 4 | 基 | 外周植え込み内
看板（食器返却場所） | 1 | 基 | キッチンプールサイド横
トレリス（脚３０本付） | 23 | 枚 | キッチンプールサイド前
飛び込み禁止看板 | 5 | 基 | 流れるプールサイド
看板用重石 | 31 | 個 | 各看板用
ホース及びホースかご | 12 | 基 | 園内散水栓横
硬質マット | 40 | 枚 | 管理棟１階更衣室その他
人工芝ロールマット（平地用） | 171 | 枚 | 園内レンガタイル区域各所
人工芝ロールマット（スロープ用） | 78 | 枚 | 西側スロープ区域 | 洗浄のうえスロープへ金具で固定する。
プールサイド柵 | 451 | 本 | 各プールプールサイド | 清掃のうえロープとともに所定の場所へ 保管する。
従業員休憩用プレハブ | 2 | 棟 | こどもプール横 | ２階建冷房付ユニットハウス×２棟
水深表示立看板 | 6 | 基 | 多目的プールサイド
水深表示ポリ缶 | 12 | 基 | 多目的プールサイド
固定式看板（お願い事項） | 6 | 基 | 園内各所
土足禁止看板 | 2 | 基 | 園内入口
コースロープ | 1 | 本 | 多目的プール
0.9ｍ

## 開園準備清掃業務
開園準備業務清掃数量等一覧表
区分 | 清掃場所 | 数 量 |  | 床材質 | 清掃方法（開園準備）
[5 empty] | 床面モップ等清掃 | 床面洗浄等清掃 | 便所清掃 | 衛生消耗品補給 | 更衣室清掃 | ロッカー清掃 | 足洗場等清掃 | プール清掃 | 噴水槽清掃 | 植込清掃 | マット清掃 | カスケード清掃 | 蛍光灯清掃 | 空調機清掃
男子更衣室 | 更衣室 | 178 | ㎡ | レンガタイル 硬質マット |  |  |  |  | １回
| 便所 | 21 | ㎡ | 防水モルタル |  |  | １回 | １回
| コインロッカー | 1180 | 口 | − | [5 empty] | １回
女子更衣室 | 更衣室 | 160 | ㎡ | レンガタイル 硬質マット |  |  |  |  | １回
| 便所 | 17 | ㎡ | 防水モルタル |  |  | １回 | １回
| コインロッカー | 820 | 口 | − | [5 empty] | １回
プール | 流れるプール | 1820 | ㎡ | − | [7 empty] | １回
| こどもプール | 500 | ㎡ | − | [7 empty] | １回 | １回
| 多目的プール | 1250 | ㎡ | − | [7 empty] | １回
| 多目的プールフロア | 625 | ㎡ | 強化プラスティック | [7 empty] | １回
屋 外 | プールサイド | 10510 | ㎡ | レンガタイル 人工芝 |  | １回
| 足洗場・シャワー場 | 95 | ㎡ | レンガタイル | [6 empty] | １回
| 便所棟（４棟） | 108 | ㎡ | − |  |  | １回 | １回
| 時計台周辺 | − |  | レンガタイル 硬質マット |  | １回 | [8 empty] | １回
| 植込・観葉植物 | − |  | − | [9 empty] | １回
| カスケード | − |  | − | [11 empty] | １回
| 切符売場周辺 | 605 | ㎡ | レンガタイル |  | １回
切符売場 |  | 16 | ㎡ | Ｐタイル | １回
救護室 |  | 25 | ㎡ | Ｐタイル | １回
売店 |  | 53 | ㎡ | レンガタイル |  | １回
蛍光灯その他 |  | 152 | 本 | − | [12 empty] | １回
空調機吹出吸入口 |  | 救護室、切符売場、売店 宿直室、機械管理室 | [15 empty] | １回
0.9ｍ

## 園内清掃方法一覧
園内清掃方法一覧表 |  | （ファミリ−プール）
清掃方法 | 作業内容
床面モップ等清掃 | ① ② ③ | 床面のチリやゴミを箒や掃除機を用いて清掃し、汚れが固着している部分は洗剤等を用いてモップ等により除去し、水拭きの後に十分乾燥させる。 適宜窓やガラス面などは水拭き、壁面や扉は乾拭きを行う。 必要に応じて、ワックスがけを行う。
床面洗浄等清掃 | ① ② ③ | チリやゴミを箒等を用いて清掃し、特に汚れが固着している部分は洗剤等によりこれを除去し、水洗い及び水切り後に十分乾燥させる。 開園期間中は園内を随時巡回し、散乱ゴミを収集するとともに、所定のゴミ箱が満杯になっていればこれを回収しておく。 ゴミ箱にはゴミ袋を装着しておくこと。
便所清掃 | ① ② ③ ④ | 床面や壁面のチリやゴミを除去し、汚れが固着している部分は洗剤等を使用して洗浄し、水洗後に水切りをして十分乾燥させる。 便器類は洗剤を用いて洗浄し、水拭きして仕上げる。 鏡や水栓、バルブ、把手類はよく磨いて汚れや錆を取り除く。 汚物入れの汚物を回収する。
衛生消耗品補給 | ① ② | トイレットペーパー、石鹸液を補充し、開園期間中には欠くことのないように適宜補充をする。 汚物入れを設置し、内袋を備え付ける。
更衣室清掃 | ① ② ③ ④ | 床面のチリやゴミを箒等を用いて清掃し、特に汚れが固着している部分は洗剤等によりこれを除去し、水洗い及び水切り後に十分乾燥させ、所定の硬質マットを設置する。 シャッターや扉、窓類は水拭きする。 開園期間中は更衣室内を随時巡回し、散乱ゴミを収集する。 開園前に更衣室内の殺虫殺菌を行う。
ロッカー清掃 | ① ② | コインロッカーの内面及び前面を水拭きする。 ２週間に１回程度、コインロッカー内面を消毒する。
足洗場等清掃 | ① ② | ゴミを取り除き、水洗いする。 適宜消毒を行う。
プール清掃 | ① ② ③ | 開園前にはプールの水を抜き、水垢や藻類を全て除去し汚れを排除したうえで湛水する。 プールフロアは湛水前に入念に清掃して所定の位置に設置固定する。 湛水中は、常にプール内の浮遊物を除去し、水中掃除機等を使用してプール底面に沈殿したゴミ等を除去する。
噴水槽清掃 | ① ② | こどもプール噴水槽内の汚れを除去する。 噴水周辺の人工芝マットを水洗いする。
植込清掃 | ① ② | 植込や植樹帯内の落ち葉やゴミ、吸い殻等を除去する。 装飾用観葉植物へ潅水を行い、枯れ葉や花殻を除去する。
マット清掃 | ① ② | マットは適宜水洗いを行い、常に清潔な状態を保つこと。 必要に応じて洗剤や薬品を使用して、悪臭や汚れを防止すること。
カスケード清掃 | ① ② | 開園前にはカスケード全体を水洗いし、汚れを除去した後に湛水する。 カスケード内に浮遊するゴミ等を適宜除去する。
蛍光灯清掃 | ① ② | 蛍光灯等の照明器具を水拭きする。 球切れした蛍光灯や点灯管があれば、交換する。
空調機清掃 | ① ② | 冷暖房空調機及び換気設備の吸入口や吹出口を清掃し、適宜洗剤等を使用して汚れを拭き取る。 フィルター等を取り外し、洗浄して十分乾燥させる。
園内清掃 （オフシーズン） | ① ② | 原則として週１回以上行うものとし、プールサイド、各便所棟、売店、食堂、コインロッカー、更衣室、救護室、切符売場及び出入口周辺に散乱する落ち葉やゴミ等を収集のうえ所定の場所へ集積する。 必要に応じて水洗いを行い、適宜洗剤等を使用して汚れを落とす。
固形状廃棄物収集 | ① ② ③ | 所定のゴミ箱及び灰皿を設置する。 開園期間中は随時園内を巡回し、ゴミ箱や灰皿が満杯になっていればこれを収集し、所定の場所へ集積する。 集積された固形状廃棄物を処理する。
0.9ｍ

## 園内清掃数量
園内清掃業務数量等一覧表
区分 | 清掃場所 | 数 量 |  | 床材質 | 清掃方法（開園期間中）
[5 empty] | 床面モップ等清掃 | 床面洗浄等清掃 | 便所清掃 | 衛生消耗品補給 | 更衣室清掃 | ロッカー清掃 | 足洗場等清掃 | プール清掃 | 噴水槽清掃 | 植込清掃 | マット清掃 | カスケード清掃 | 蛍光灯清掃 | 空調機清掃
男子更衣室 | 更衣室 | 178 | ㎡ | レンガタイル 硬質マット |  |  |  |  | 随時 １回／日
| 便所 | 21 | ㎡ | 防水モルタル |  |  | 随時 １回／日 | 随時
| コインロッカー | 1180 | 口 | − | [5 empty] | 随時 １回／日
女子更衣室 | 更衣室 | 160 | ㎡ | レンガタイル 硬質マット |  |  |  |  | 随時 １回／日
| 便所 | 17 | ㎡ | 防水モルタル |  |  | 随時 １回／日 | 随時
| コインロッカー | 820 | 口 | − | [5 empty] | 随時 １回／日
プール | 流れるプール | 1820 | ㎡ | − | [7 empty] | 開園前後 ２回／日
| こどもプール | 500 | ㎡ | − | [7 empty] | 開園前後 ２回／日 | 随時
| 多目的プール | 1250 | ㎡ | − | [7 empty] | 開園前後 ２回／日
屋 外 | プールサイド | 10510 | ㎡ | レンガタイル 人工芝 |  | 随時
| 足洗場・シャワー場 | 95 | ㎡ | レンガタイル | [6 empty] | 随時 １回／日
| 便所棟（４棟） | 108 | ㎡ | − |  |  | 随時 １回／日 | 随時
| 時計台周辺 | − |  | レンガタイル 硬質マット |  | 随時 | [8 empty] | 随時 １回／月
| 植込・観葉植物 | − |  | − | [9 empty] | 随時 １回／日
| カスケード | − |  | − | [11 empty] | 随時 １回／日
| 切符売場周辺 | 605 | ㎡ | レンガタイル |  | 随時
切符売場 |  | 16 | ㎡ | Ｐタイル | 随時
救護室 |  | 25 | ㎡ | Ｐタイル | 随時 １回／日
売店 |  | 53 | ㎡ | レンガタイル
蛍光灯その他 |  | 152 | 本 | − | [12 empty] | 随時
空調機吹出吸入口 |  | 救護室、切符売場、売店 宿直室、機械管理室 | [15 empty] | 随時

## 閉園収納業務一覧
閉園収納業務一覧表
区分 | 数 量 |  | 収納場所 | 収納作業の概要
方形型テント | 50 | 基 | テント幕類は管理棟更衣室内に、その他骨組み等はカスケード前に束ねてブルーシートで覆うこと。 | テント幕類は洗浄して汚れを落とし、十分乾燥させた後に折り畳んで収納する。
大型シェルターテント | 1 | 基
固定片流れテント | 3 | 基
固定シェルター | 18 | 基
パラソル | 52 | 本 | 男子更衣室内に収納 | それぞれ洗浄して汚れを落とし、十分に乾燥させてから分解し、まとめて保管する。 イスは１０脚より積み上げないこと。
パラソルベース | 53 | 個
テーブル | 37 | 台
イス | 320 | 脚 | 売店に収納
スタンド式灰皿 | 20 | 個 | 更衣室内に収納 | それぞれ洗浄して汚れを落とし、十分に乾燥させてから保管する。
ゴミ箱 | 32 | 個
ベンチ | 27 | 台
監視台 | 15 | 台 | 女子更衣室内に収納 | 適宜清掃のうえ保管する。
看板（園内案内図） | 6 | 基 | 男子更衣室内に収納
看板（５０ｍプール水深表示） | 4 | 基
三角看板（５０ｍプール水深表示） | 4 | 基
固定式看板（お願い事項） | 4 | 基
看板（食器返却場所） | 1 | 基
トレリス（脚３０本付） | 23 | 枚 | 女子更衣室内に収納
飛び込み禁止看板 | 5 | 基 | 男子更衣室内に収納
看板用重石 | 31 | 個
ホース及びホースかご | 12 | 基
硬質マット | 40 | 枚 | 更衣室内に収納 | それぞれ洗浄して汚れを落とし、十分に乾燥させてから巻き取り又は分割して保管する。
人工芝ロールマット（平地用） | 171 | 枚 | 男子更衣室内に収納
人工芝ロールマット（スロープ用） | 78 | 枚
幟旗 | 69 | 本 | 更衣室内に収納 | 乾燥させ汚れを落として保管。
プールサイド柵 | 451 | 本 | 各プールのプールサイドに設置 | ロープを掛けること。
従業員休憩用プレハブ | 2 | 棟 | 撤去
水深表示立看板 | 6 | 基 | 更衣室内に収納 | 適宜清掃のうえ保管する。
水深表示ポリ缶 | 12 | 基 | 更衣室内に収納
浮輪看板 | 6 | 基 | 更衣室内に収納
固定式看板（お願い事項） | 6 | 基 | 更衣室内に収納
土足禁止看板 | 2 | 基 | 更衣室内に収納
コースロープ | 1 | 本 | 更衣室内に収納

## 保守管理対象設備一覧
設備保守管理業務対象設備一覧表
区分 | 設備名称 | 数量 | 保守管理 |  | 業務概要
|  |  | 6/20～9/20 | 左記以外
ろ過設備 | ろ過ポンプ | 2 | １回／日以上 | １回／週以上 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | プールろ過設備運転、及び保守管理と点検調整 ろ過設備への薬品投入 所定の水質・水位の維持保全 消耗品類の交換補充 軽微な補修 電気系統の保守点検
| 特殊電動五方弁 | 2
| ろ過エレメント | 2
| スラリータンク | 2
| 滅菌ポンプ | 3
給水設備 | 受水槽 | 1 | １回／月以上 |  | ① ② ③ ④ | 躯体の点検 槽内水質の保全管理 槽内の清掃、異物の除去 給水設備の点検 （Ｆ号、ボールタップ、 電極、電極棒）
| 副受水槽 | 1
| 地下受水槽（４０t、１６２t） | 1
| 屋外水槽 | 1
| 地下水槽 | 1
| 園内給水用加圧ポンプ | 7 | １回／日以上 | １回／週以上 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 各ポンプの運転、及び保守管理と点検調整 各タンク躯体の点検 タンク内の清掃、異物の除去 消耗品類の交換補充 軽微な補修 電気系統の保守点検
| 便器給水加圧用タンク | 2
| 便器給水加圧用ポンプ | 4
| シャワー等給水加圧用タンク | 2
| シャワー等給水加圧用ポンプ | 4
排水設備 | 屋外排水槽 | 1 | １回／月以上 |  | ① ② | 躯体の点検 槽内の清掃、異物の除去
| 逆洗排水槽 | 1
| 雑排水槽 | 1
| 湧水槽 | 1
| 屋外排水槽排水ポンプ | 2 | １回／日以上 | １回／週以上 | ① ② ③ ④ | 各ポンプの運転、及び保守管理と点検調整 消耗品類の交換補充 軽微な補修 電気系統の保守点検
| 逆洗排水槽排水用水中ポンプ | 2
| 雑排水槽排水用水中ポンプ | 2
| 湧水槽排水用水中ポンプ | 1
| 受水槽排水用水中ポンプ | 1
| 屋外地下ポンプ室排水用水中ポンプ | 1
| 塩素タンク室排水用水中ポンプ | 1
| こどもプールポンプ室排水用水中ポンプ | 1
| 起流ポンプ室排水用水中ポンプ | 4
| 多目的プール排水用ポンプ | 1
その他設備 | 流れるプール用起流ポンプ | 4 | １回／日以上 | １回／週以上 | ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ | 各ポンプの運転、及び保守管理と点検調整 各タンク躯体の点検 タンク内の清掃、異物の除去 消耗品類の交換補充 軽微な補修 電気系統の保守点検
| こどもプール噴水循環用ポンプ | 2
| カスケード循環ポンプ | 1
| カスケード補給水タンク | 1
| クーリングタワー冷却水ポンプ | 1
| 屋外地下塩素タンク | 1
| 機械室塩素タンク | 1
| 園内便所腰洗用滅菌ポンプ | 5
メーター | 水道１ | 1 | １回／日以上 （9:00） | １回／週以上 （9:00） | ① | 各メーターの確認と検針
| 水道２ | 1
| 電気 | 1
管理棟 | 電気・照明・空調設備一式 | 1 | １回／週以上 |  | ①②③ | 作動確認と点検 消耗品類の交換外 軽易な修繕
| 給水・排水設備一式 | 1

## 水質管理業務基準一覧
水質管理業務基準一覧表
⑴ 遊泳用プールの衛生基準（平成１９年５月２８日付健発第0528003号厚生労働省健康局長通知）
区分 | 設備名称 | 基準値 | 備考
水質基準 | 水素イオン濃度（pH値） | ５．８以上８．６以下
| 濁度 | ２度以下
| 過マンガン酸カリウム消費量 | １２㎎/ℓ以下
| 遊離残留塩素濃度 | ０．４㎎/ℓ以上１．０㎎/ℓ以下 | 目標値０．４㎎/ℓ
| 大腸菌 | 検出されないこと
| 一般細菌 | ２００CFU/㎖以下
| 総トリハロメタン | ０．２㎎/ℓ以下
| レジオネラ属菌（自主検査） | 検出されないこと（10CFU/100mℓ未満） | 公衆浴場法施行条例準拠
施設基準 | 循環ろ過処理水質の濁度 | 循環ろ過装置の出口で０．５度以下 （０．１度以下が望ましい） | 目標値０．１度以下
維持管理基準 | プール水の温度 | 常時２２℃以上 | 毎日５回測定実施 （２時間おき） ※外気温も測定 検体サンプリング数 流れるプール ４か所 ５０ｍプール ４か所 こどもプール ３か所
| 遊離残留塩素濃度の測定 | 毎日午前中１回以上、午後２回以上 （うち１回は遊泳者のピーク時が望ましい）
| 濁度の測定 | 毎月１回以上
| 水素イオン濃度（pH）の測定 |  | ７月及び８月に 各１回測定実施 （原則として月曜日）
過マンガン酸カリウム消費量の測定
大腸菌の測定
一般細菌の測定
| 総トリハロメタンの測定 | 毎年１回以上 （６月から９月までの間） | 開園期間中に １回測定実施 （原則として月曜日）
| レジオネラ属菌の測定（自主検査） | 毎年１回以上 （６月から９月までの間） | 開園期間中に ２回測定実施 （原則として月曜日）
検査方法 | 水素イオン濃度（pH） | ①水質基準に関する省令に定める検査方法 （平成４年厚生省令第６９号） ②上水道試験方法 （日本水道協会編） ③上記と同等以上の精度を有する検査方法
濁度
過マンガン酸カリウム消費量
一般細菌
総トリハロメタン
| レジオネラ属菌（自主検査） | ①冷却遠心濃縮法 ②ろ過濃縮法 | 公衆浴場における水質基準等における指針に準拠
| 遊離残留塩素濃度 | ①ＤＰＤ法 ②上記と同等以上の精度を有する検査方法 | オルト・トリジン法は不可
| 大腸菌 | ①水質基準に関する省令に定める検査方法 （平成４年厚生省令第６９号）
⑵ 当プールにおける水質検査の検体採取
採取か所及び回数 | プール水の温度 | 流れるプール ４か所 多目的プール ４か所 こどもプール ３か所 （計１１か所） | ７月及び８月に 各１回測定実施 （原則として月曜日）
遊離残留塩素濃度
濁度
水素イオン濃度（pH）
| 過マンガン酸カリウム消費量 | ①ほぼ対角線上 ②概ね等間隔 ③水面下２０㎝ ④ろ過取入口付近 から採取すること
大腸菌
一般細菌
| 総トリハロメタン |  | 開園期間中に１回実施
| 循環ろ過機処理水出口の濁度 | スラリー槽ろ水出口 ２か所 （循環ろ過２系統） | ７月及び８月に 各１回測定実施 （原則として月曜日）
| レジオネラ属菌（自主検査） | 各プール １か所ずつ （計３か所） | ７月及び８月に 各１回測定実施 （原則として月曜日）
※乙は、検体採取を原則として月初めに行い、当該検査結果をその月の中旬までに甲に書面で報告するとともに、必要に応じた速やかな措置を講じなければならないものとする。

## 水位設定基準
プール水位設定基準
【水位とは、オーバーフローラインを基準とした当該水面までの距離を示す】
①基準水位について
開園時の標準的な水位及び最高最低水位を設定する。
|  |  | 流れるプール | こどもプール | 多目的プール | 摘 要
| 最高水位 |  | − ３㎝ | −０㎝ | − ０㎝ | これを上回らないこと
| 基準水位 |  | − ８㎝ | −２㎝ | − ５㎝ | 開園時の標準水位
| 最低水位 |  | −１８㎝ | −８㎝ | −２０㎝ | これを下回らないこと
②目標水位について
翌日の営業時における目標水位を設定する。 | [6 empty] | 最高水位以下
| 「目標水位」＝【「基準水位」＋（下記の各調整幅の総和）】 | [5 empty] | かつ
| ⑴ | 入園者数見込みによる調整（各プール共通） |  |  |  |  | 最低水位以上
|  | 翌日の入園者数見込み |  | 調整幅 | 摘 要
|  | １５００人未満 |  | ０㎝ | 平日、荒天日
|  | １５００～３０００人 |  | −１㎝ | 好天の平日、曇天の日曜日
|  | ３０００～５０００人 |  | −３㎝ | 好天の週末、盆期間
|  | ５０００～８０００人 |  | −５㎝ | 好天の日曜日
|  | ８０００人以上 |  | −７㎝ | 特異日
| ⑵ | 予想降雨量による調整（各プール共通）
|  | 翌日までの予想降雨量 |  | 調整幅 | 摘 要
|  | 予想降雨量：α㎝ |  | −α㎝ | １８時から翌日９時まで
| ⑶ | 予想風力による調整（各プール共通）
|  | 翌日の予想風力 |  | 調整幅 | 摘 要
|  | 風力０～３ |  | ０㎝ | 風速０～５．４m/s
|  | 風力４～６ |  | −１㎝ | 風速５．５～１３．８m/s
|  | 風力７～８ |  | −２㎝ | 風速１３．９～２０．７m/s
|  | 風力９以上 |  | −３㎝ | 風速２０．８m/s以上
③補給水ポンプの運転時間（補給水量）について
当日の最終的な水位と、翌日の目標水位の差を求め、当日夜間のポンプ運転時間（補給水量）を決定する。
「補給水ポンプ運転時間」（２系統）＝【（「目標水位」＋「加算水位」）−（閉園後清掃終了時の水位）】の絶対値 ÷（０．７０ or ０．７５）
| ⑴ | 加算水位（翌朝の開園前清掃に伴う減水位幅の標準値）
|  |  | 流れるプール | こどもプール | 多目的プール | 摘 要
|  | 加算水位 | −１．７㎝ | −０．９㎝ | −２．１㎝ | 逆洗＋水中清掃に伴う減水
| ⑵ | 補給水ポンプ運転による各プールの水位上昇幅
|  |  | 流れるプール | こどもプール | 多目的プール | 摘 要
|  | 水位上昇幅 | ＋０．７０㎝ |  | ＋０．７５㎝ | １時間あたり
※流れるプール及びこどもプールへの補給水分配率は原則として８：２とする。

## 管理棟清掃方法一覧表
管理棟清掃方法一覧表
清掃方法 |  | 作業内容
床面清掃 | 床面モップ等清掃 （出入り口及び切符売り場周辺を含む） | ① ② ③ | 床面のチリやゴミを箒や掃除機を用いて清掃し、汚れが固着している部分は洗剤等を用いてモップ等により除去し、水拭きの後に十分乾燥させる。 適宜窓やガラス面などは水拭き、壁面や扉は乾拭きを行う。 必要に応じて、薬品類を使用して汚れを除去する。
|  | ④ | 管理棟出入り口及び切符売り場周辺については、散乱する落ち葉やごみ等 を収集のうえ所定の場所へ集積し、必要に応じて水洗いを行い、適宜洗剤 等を使用して汚れを落とすこと。
| カーペット等清掃 | ① ② ③ | 掃除機等を使用してチリやゴミを除去し、毛並を整える。 シミや汚れは、カーペット専用の洗剤等を使用して除去する。 必要に応じて除菌や除臭処理を行なう。
便所清掃 | 便所清掃 | ① ② ③ ④ ⑤ | 床面や壁面のチリやゴミを除去し、汚れが固着している部分は洗剤等を使用して洗浄し、水洗後に水切りをして十分乾燥させる。 年４回は、硬質マットを取外して洗浄する。 便器類は洗剤を用いて洗浄し、水拭きして仕上げる。 鏡や水栓、バルブ、把手類はよく磨いて汚れや錆を取り除く。 汚物入れの汚物を回収する。
| 衛生消耗品補給 | ① ② | トイレットペーパー、石鹸液、消臭剤を補充し、欠くことのないように予備を備える。 汚物入れを設置し、内袋を備え付ける。
空調機清掃 |  | ① ② | 冷暖房空調機及び換気設備の吸入口や吹出口を清掃し、適宜洗剤等を使用して汚れを拭き取る。 フィルター等を取り外し、洗浄して十分乾燥させる。
窓ガラス清掃 |  | ① ② | 窓ガラスの内外面を洗浄後に水拭きし、乾拭きにより仕上げる。 窓枠や網戸に付着した汚れやゴミを除去する。
ワックス清掃 |  | ① ② | 床面モップ等清掃の実施後に、ワックスをムラなく均一に塗布し、乾燥させた後にポリッシャ−により磨いて仕上げる。 ワックスは、当該床材に適合したものを使用すること。
照明器具清掃 |  | ① ② | 蛍光灯等の照明器具を水拭きする。 球切れした蛍光灯や点灯管があれば、交換する。

## 管理棟清掃業務数量等一覧表
管理棟清掃業務数量等一覧表
区分 | 清掃場所 | 数 量 |  | 床材質 | 清掃方法（日常清掃） |  |  |  |  | 清掃方法（定期清掃）
[5 empty] | 床面モップ等清掃 | カーペット等清掃 | 便所清掃 | 衛生消耗品補給 | 空調機清掃 | 窓ガラス清掃 | ワックス清掃 | 照明器具清掃
管理棟 | 専務理事室、会議室 | 48 | ㎡ | カーペット |  | １回／週 | [6 empty] | 1回/週 | 365日/７日＝ | 52 | 回/年
| 経営企画課、更衣室、放送室、 経営企画課湯沸室 | 108.36 | ㎡ | Ｐタイル | １回／週 | [5 empty] | ４回／年 |  | １回/週 |  | 12 | 回/年
| 緑化管理部 | 127 | ㎡ | Ｐタイル | １回／週 | [5 empty] | ４回／年 |  | ４回/年 |  | 4 | 回/年
| 常務理事長室 | 26.22 | ㎡ | Ｐタイル | １回／週 | [5 empty] | ４回／年
| 緑化管理部湯沸室 | 37.66 | ㎡ | Ｐタイル | １回／週 | [5 empty] | ４回／年
| 廊下及び階段（経営企画課） | 53.45 | ㎡ | Ｐタイル | １回／週 | [5 empty] | ４回／年
| 廊下及び階段（緑化管理部） | 20.21 | ㎡ | Ｐタイル | １回／週 | [5 empty] | ４回／年
| 廊下（１階救護室横） | 31.4 | ㎡ | レンガタイル | １回／週
| 便所（経営企画課前） | 14.25 | ㎡ | モザイクタイル |  |  | １回／週 | 随時
| 便所（緑化管理部横） | 18 | ㎡ | モザイクタイル |  |  | １回／週 | 随時
| 便所（常直室中） | 1.4 | ㎡ | モザイクタイル |  |  | １回／週 | 随時
| 窓ガラス | 179.92 | ㎡ | − | [5 empty] | ４回／年
| 照明器具（蛍光灯） | 160 | 本 | − | [7 empty] | ４回／年
| 冷暖房空調機吹出吸入口 | 専務理事室、会議室、経営企画課（２）、更衣室、経営企画課湯沸室、放送室、経営企画課廊下、緑化管理部（２）、常務理事室 の計11台 | [6 empty] | １回／月
| 換気設備吹出吸入口 | 経営企画課（６） 緑化管理部（３） | [6 empty] | １回／月
| 出入り口及び切符売場周辺 | 管理棟玄関周り |  | レンガタイル | １回／週