仕　様　書

発注者は、消防法（昭和２３年法律第１８６号）その他関係法令に基づき、消防用設備保守点検業務（以下「業務」という。）を、受注者に次のとおり業務を委託する。

１　消防用設備の種類は、別紙のとおりとする。

２　業務の内容は次のとおりとする。

(1) 消防法第１７条の３の３に基づく施設の消防用設備の点検を行い、その結果を報告する。

| 区 分 | 点 検 項 目 |
| --- | --- |
|  | 作動点検、外観点検、機能点検、総合点検 |
| ６か月点検 | 作動点検、外観点検、機能点検 |

(2) 前号の業務に付随して、次に掲げる部品等の取替え、充填及び調整を行う。

ア　保守用部品

電球、ヒューズ、ビス、ゴムパッキン、スイッチ、保護ガラス、保護タイヤ等

イ　詰替薬剤等

放射テスト用の泡もしくは粉末薬剤（ボンベを含む。）、封印

３　受注者は、業務の実施にあたり事前に発注者と協議して業務の日時、作業方法等を決定するものとする。

４　受注者は、当該設備の故障等により発注者から連絡があったときは、直ちに従業員を派遣し、点検及び調整を行わなければならない。

５　報告事項、検査完了期日（期限）等

（1)  受注者は、消防用設備の点検にあたり消防法に基づく有資格者を従事させることとし、あらかじめ発注者に対し、現場責任者及び従業員の氏名を報告するものとする。

(2)  委託契約約款第１２条第１項に定める委託業務実施報告書の提出期限は、業務が完了した日の翌日から起算して１０日目までに、所定の様式及び施工写真を添えて、発注者に提出するものとする。また、発注者による検査完了期日（期限）は、業務が完了した日の翌日から起算して１９日目（ただし、実施報告書を受領した日の翌日から起算して９日目に当たる日が早く到来する場合は、当該日）とする。ただし、これらの日が３月３１日を越える場合は、３月３１日とする。

６　受注者は、労働関係諸法規を遵守して業務を履行するとともに、従業員に関する労働法規上の責任はすべて負わなければならない。

７　受注者は、業務を実施するにあたり施設が公共施設であることを認識して、適正に業務を履行しなければならない。

８　発注者が必要と認めるときは、受注者に対して業務の処理状況について調査し、又は報告を求めることができる。

９　この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者・受注者協議のうえ決定するものとする。

別　紙

| 設 備 名 | 機 器 名 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | 小型 粉末 蓄圧式 | 74本 |
|  | 小型 粉末 ガス加圧式 | 11本 |
|  | 小型 機械泡 蓄圧式 | 3本 |
|  | 小型 強化液 蓄圧式 | 12本 |
| 粉末消火設備 （移動式） | 粉末タンク | 30基 |
|  | 加圧用窒素容器 | 30本 |
|  | 容器弁開放器（ガス圧式） | 1個 |
|  | 薬剤 | １式 |
|  | ホースリール | １式 |
|  | 作動試験 | １式 |
|  | 窒素ガス放出試験 | １式 |
| 自動火災報知設備 | 受信機 5/5Ｌ、2/3Ｌ、11/15Ｌ | 3式 |
|  | 差動式スポット型感知器 | 132個 |
|  | 定温式スポット型感知器 | 11個 |
|  | 煙感知器 | 3個 |
|  | 発信機 | 16台 |
|  | 地区音響装置 | 16台 |
|  | 常用電源 | 3式 |
|  | 非常電源 | 3式 |
| 非常警報設備 | 操作装置 | 5台 |
|  | 起動用装置 | 5台 |
|  | 音響装置 | 5台 |
|  | 表示灯 | 5台 |
| 誘導灯 | 誘導灯 | 40台 |
|  | 誘導標識 | １台 |