仕　　　様　　　書

１　物品名及び規格

ＬＰガス

ＪＩＳ規格：ＪＩＳ　Ｋ２２４０　１種１号

２　供給場所及び予定数量

| ガスボンベ設置場所 | １か月当たり使用量見込（㎥） | 年間使用量 見込（㎥） | 備 考 (ガスボンベ設置数) |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理事務所 | １～ １００ | ５００ | １０本 |
| 飼育事務所(調理室) | １～ ５ | ５０ | ６本 |
| 飼育シャワー室№１ | ８～ ３０ | ２５０ | ４本 |
| 飼育シャワー室№２ | １８～ ８０ | ６００ | ６本 |
| レッサーパンダ舎 | ０～ ２ | ２０ | ２本 |
| エリマキキツネザル舎 | ０～ ８０ | ４５０ | ４本 |
| 動物病院 | ０～ ２０ | ７０ | ２本 |
| リクガメ広場 | ９～ ３００ | １，８００ | ８本 |
| クロサイ舎 | ０～１,１００ | ５，０００ | １０本 |
| チンパンジー舎 | ０～ ５００ | ２，６２０ | １０本 |
| バク舎 | ０～ ４５ | １７０ | ４本 |
| ミーアキャット舎 | ０～ ７０ | ４００ | ２本 |
| 小 計 | ― | １１，９３０ | ６８本 |
| 食堂 | ０～ ４８０ | ４，３００ | １２本 |
| 正門売店 | １～ ５ | ５０ | ２本 |
| 軽食喫茶どんぐり | ０～ １９０ | １，７００ | １２本 |
| ステージ横売店 | ０～ ２ | ２０ | ２本 |
| 小 計 | ― | ６，０７０ | ２８本 |
| 合 計 | ― | １８，０００ | ９６本 |

※　プロパンガス供給位置は、別図のとおり

３　法令の遵守

受注者は、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」を遵守し、特に屋内のガス設備の外観検査は、発注者の要請のつど実施するものとする。

４　維持補修

受注者は、ガス器具の故障、破損等により、発注者から連絡を受けた場合は、すみやかに補修するものとし、補修に要した費用は発注者の負担とする。

５　事故の責任

受注者の責任によって生じた事故については、受注者の責任においてこれを処理するものとする。